**«Спецификация на поставку химических реагентов для бассейнов в 2025г.»**

| №  п/п | **Наименование, артикул, производитель** | **Характеристики** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **требования к доставке** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гипохлор  (жидкий хлор) –  30 л. Арт. 310193. Для дезинфекции воды в бассейнах. Россия | Концентрация активного хлора не ниже 150 г/л Остаточный срок годности - не менее 6 месяцев на дату поставки.. | л | 1 200 шт. по 30л. | Место доставки: Санаторий «Заполярье», ул. Пирогова, 10  Подъем на этаж: не требуется  Наличие лифта: нет  Этаж: 1  Дверные проемы: соответствуют габаритам груза.  Рекомендуемое время разгрузки: В рабочие дни с 9-00 до 15-00 |
| 2. | Хлор 60 ударный (гранулы) – 25 кг. Арт.310144. Россия | Для дезинфекции воды в бассейнах. Оказывает стабилизирующее воздействие на свободный хлор в воде. | кг | 40 шт. по 25 кг. | Место доставки: Санаторий «Заполярье», ул. Пирогова, 10  Подъем на этаж: не требуется  Наличие лифта: нет  Этаж: 1  Дверные проемы: соответствуют габаритам груза.  Рекомендуемое время разгрузки: В рабочие дни с 9-00 до 15-00 |
| 3 | Хлор 60 Т ударный – табл. 20гр. Арт.310151 | Для дезинфекции воды в бассейнах. Эффективно и незамедлительно воздействует на грибки, вирусы, бактерии, окисляет органические вещества, вызывающие помутнение воды | кг | 40 шт. по 5 кг. | Место доставки: Санаторий «Заполярье», ул. Пирогова, 10  Подъем на этаж: не требуется  Наличие лифта: нет  Этаж: 1  Дверные проемы: соответствуют габаритам груза.  Рекомендуемое время разгрузки: В рабочие дни с 9-00 до 15-00 |
| 4 | Хлор 90 МТ медленный – 20гр. Арт.310174 | Для дезинфекции воды в бассейнах. Против грибков, вирусов, бактерий, окислитель. | кг | 160 шт. по 5 кг. | Место доставки: Санаторий «Заполярье», ул. Пирогова, 10  Подъем на этаж: не требуется  Наличие лифта: нет  Этаж: 1  Дверные проемы: соответствуют габаритам груза.  Рекомендуемое время разгрузки: В рабочие дни с 9-00 до 15-00 |
| 5. | РН минус жидкий – 30л. Арт.330029 | Для снижения уровня РН воды в бассейне. | л. | 132 шт. по 30 л. | Место доставки: Санаторий «Заполярье», ул. Пирогова, 10  Подъем на этаж: не требуется  Наличие лифта: нет  Этаж: 1  Дверные проемы: соответствуют габаритам груза.  Рекомендуемое время разгрузки: В рабочие дни с 9-00 до 15-00 |
| 6. | Вотер-лайн спрей – 0,75л. Арт.360025 | Средство для очистки стенок бассейна (ватерлинии) | л. | 250 шт. | Место доставки: Санаторий «Заполярье», ул. Пирогова, 10  Подъем на этаж: не требуется  Наличие лифта: нет  Этаж: 1  Дверные проемы: соответствуют габаритам груза.  Рекомендуемое время разгрузки: В рабочие дни с 9-00 до 15-00 |
| 7. | AquaDoctor WC – 5л. Арт. WC-5 | Зимний консервант, против водорослей и известковых образований в бассейне. | л. | 20 шт. | Место доставки: Санаторий «Заполярье», ул. Пирогова, 10  Подъем на этаж: не требуется  Наличие лифта: нет  Этаж: 1  Дверные проемы: соответствуют габаритам груза.  Рекомендуемое время разгрузки: В рабочие дни с 9-00 до 15-00 |
| 8. | Натрия тиосульфат кристаллический– 25 кг. ГОСТ 244-76 | Средство для быстрого уменьшения концентрации хлора в акватории бассейна. | кг | 21 шт. по 25 кг. | Место доставки: Санаторий «Заполярье», ул. Пирогова, 10  Подъем на этаж: не требуется  Наличие лифта: нет  Этаж: 1  Дверные проемы: соответствуют габаритам груза.  Рекомендуемое время разгрузки: В рабочие дни с 9-00 до 15-00 |
| 9. | Коагулянт – 30л. Арт.34002 | Предназначен для устранения мельчайших взвешенных частиц, присутствующих в воде бассейна. | л. | 36 шт. по 30л. | Место доставки: Санаторий «Заполярье», ул. Пирогова, 10  Подъем на этаж: не требуется  Наличие лифта: нет  Этаж: 1  Дверные проемы: соответствуют габаритам груза.  Рекомендуемое время разгрузки: В рабочие дни с 9-00 до 15-00 |
| 10. | Альгицит непенящийся – 30л. Арт.350028 | Средство против водорослей в бассейнах. | л. | 46 шт. по 30л. | Место доставки: Санаторий «Заполярье», ул. Пирогова, 10  Подъем на этаж: не требуется  Наличие лифта: нет  Этаж: 1  Дверные проемы: соответствуют габаритам груза.  Рекомендуемое время разгрузки: В рабочие дни с 9-00 до 15-00 |
| 11. | Таблетки DPD -1 Арт. 590110Н1 | Для замера уровня хлора в воде | шт. | 15 000 шт. | Место доставки: Санаторий «Заполярье», ул. Пирогова, 10  Подъем на этаж: не требуется  Наличие лифта: нет  Этаж: 1  Дверные проемы: соответствуют габаритам груза.  Рекомендуемое время разгрузки: В рабочие дни с 9-00 до 15-00 |
| 12. | Таблетки Phenolred Rapid Арт.590170Н1 | Для замера уровня РН в воде. | шт. | 11 000 шт. | Место доставки: Санаторий «Заполярье», ул. Пирогова, 10  Подъем на этаж: не требуется  Наличие лифта: нет  Этаж: 1  Дверные проемы: соответствуют габаритам груза.  Рекомендуемое время разгрузки: В рабочие дни с 9-00 до 15-00 |

*В случае указания на товарные знаки, фирменные наименования, модели, наименование места происхождения товара или наименование производителя, просим читать «или эквивалент». Допускается поставка полнофункциональных эквивалентов Товара, при этом гарантийный срок, технические характеристики представляемого Поставщиком Товара должны быть не хуже по любому из параметров.*

**Общие требования к товару:**

* Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документам в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода.
* В составе заявки, участник должен предоставить сертификаты на товар.
* Товар должен быть новым, ранее не находившимся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, быть не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
* На товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному описанию поставляемого товара.
* Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями международных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, а также техническим условиям производителя товара.
* Товар должен быть укомплектован в соответствии с документом на товар, выданным производителем товара.
* Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его любым транспортным средством с учётом нескольких перегрузок в пути. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки и разгрузочных работ на территории Заказчика. Товар доставляется Исполнителем собственными силами. Товар передаётся уполномоченному представителю Заказчика.
* Остаточный срок годности на товар - не менее 12 месяцев с даты подписания документов о приёмке товара.
* Остаточный срок годности на товар Гипохлор (жидкий хлор) – 30 л. Арт. 310193 - не менее 6 месяцев с даты подписания документов о приёмке товара.
* Местом поставки товара является территория ООО «Санаторий «Заполярье» по адресу г. Сочи, ул. Пирогова, д. 10.
* Поставка товара осуществляется партиями с 01.01.2025-31.12.2025г. по заявкам заказчика в срок 7 (семи) календарных дней с даты направления заявки.
* Доставку, разгрузку товара, занос на место осуществляет Поставщик собственными силами.
* Поставщику необходимо учесть, что доставка товара будет выполняться в условиях действующего Санатория.
* Соблюдать требования к пропускному режиму. (Предоставляются Заказчиком по запросу Поставщика)
* Соблюдать порядок передвижения и парковки автотранспорта по территории Санатория. (Предоставляются Заказчиком по запросу Поставщика)
* При разгрузке товара соблюдать требования в области ПБ и ОТ Санатория. (Предоставляются Заказчиком по запросу Поставщика)
* Фактом подписания договора по результатам закупочной процедуры, Поставщик подтверждает, что знаком и обязуется ознакомить представителей/работников Поставщика и привлеченных к исполнению договора третьих лиц с особенностями пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика. Представитель Поставщика или привлеченного к исполнению договора третьего лица, допустивший нарушение требований нормативных актов о пропускном и внутриобъектовом режимах Заказчика, удаляется с территории Заказчика и в дальнейшем на нее не допускается.